ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для выбора плотномера ПЛОТ-3Б-1Р

Заполните, пожалуйста, данный опросный лист и вышлите его по электронной почте info@ck-terra.ru

| Контактная информация |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчик (наименование организации, ИНН |  |  |
| Фамилия, имя, отчество, должность |  |  |
| Контактный телефон |  |  |
| Электронный адрес |  |  |
| Адрес доставки |  |  |
| Способ доставки |  |  |
| Переносной погружной плотномер ПЛОТ-3Б-1Р |  |  |
| Условия эксплуатации |  |  |
| Измеряемая среда |  |  |
| нефтепродукты □ |  | другие жидкости __________________ |
| Плотность измеряемой среды |  |  |
| 630-1010 кг/м3 (2) □ |  | 950-1600 кг/м3 (3) □ |
| Погрешность измерения вязкости |  |  |
| вязкость не измеряет (0) □ |  | приведенная погрешность ± 3,0 % (2) □ |
| Требуемая точность |  |  |
| ±0,3 кг/м3 исполнение А □ |  | ±0,5 кг/м3 исполнение Б □ |
| Длина ленточного кабеля |  |  |
| _______ м (от 10м до 23м) |  |  |
| Установочные устройства |  |  |
| Подставка для ПЛОТ-3Б-1Р предназначена для установки изделия на замерный люк резервуара ЛЗ-150 □ |  | Устройство установочное для ПЛОТ-3Б-1Р предназначено для крепления и фиксации изделия в замерных люках разного диаметра, например, ЛЗ-80 или ЛЗ-150, благодаря имеющимся раздвижным пластинам □ |