ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для выбора плотномеров  ПЛОТ-3М

Заполните, пожалуйста, данный опросный лист и вышлите его по электронной почте info@ck-terra.ru

| Контактная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик (наименование организации, ИНН, ФИО, должность) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес доставки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Способ доставки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактный телефон, факс, электронный адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель запроса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая среда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нефтепродукты □ |  |  |  |  | другие жидкости __________________ |  |  |  |
| Условный диаметр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dy 25 мм □ |  |  |  | dy 50 мм □ |  |  |  |  |
| Рабочее давление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| до 2,5 МПа □ |  |  |  | до 6,3 МПа □ |  |  |  |  |
| Плотность измеряемой среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 420-700 кг/м3 (1) □ | 630-1010 кг/м3 (2) □ |  |  |  |  |  | 950-1600 кг/м3 (3) □ |  |
| Требуемая точность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ±0,3 кг/м3 исполнение А □ | ±0,5 кг/м3 исполнение Б □ |  |  |  |  |  | ±1,0 кг/м3 исполнение В □ |  |
| Кинематическая вязкость измеряемой среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| не измерять □ |  |  |  | 1,5-200 мм2/с □ |  |  |  |  |
| Погрешность измерения вязкости (от верхнего предела) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ±1,5 % □ |  |  |  | ± 3,0 % □ |  |  |  |  |
| Температура измеряемой среды |  |  |  | От ___________ до_____________0С |  |  |  |  |
| Наличие местной индикации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| есть □ |  |  |  | нет □ |  |  |  |  |
| Требуемый тип интерфейса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RS-485 □ Протокол обмена: упрощенный вариант MODBUS RTU |  |  |  |  |  | Аналоговый 4-20мА □ |  |  |
| Комплектация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Барьер искрозащитный Бастион 4 □ |  |  | Адаптер : АД-3 □ АД-5 □ АД- 5М □ |  |  |  |  | Ответные фланцы для ПЛОТ-3М □ |